PROVOZNÍ ŘÁD

Při zpracování provozního řádu se doporučuje vycházet z těchto zásad:

zpracuje				-     projektant na zakázku nebo

- uživatel vlastními silami

termín předložení			       musí být předložen při kolaudaci díla

podklady				-     projektová dokumentace

- manipulační a provozní pokyny

- návody k obsluze

hlavní stati				-     pokyny provoz, údržbu a drobné opravy

- povinnosti, odpovědnosti, prohlídky, kontroly

- bezpečnost práce, požární ochrana, ekologie

- mimořádné případy (povodeň, havárie)

Podrobnější členění a orientační obsahy kapitol:

číslo	kapitola			orientační obsah kapitoly

1	obsah a seznam příloh	- tento seznam

- seznam grafických příloh (textových, výkresových)

2	úvodní a schvalovací část	- název zařízení

- místo

- projektant

- investor

- dodavatel

- provozovatel

- zpracovatel provozního řádu

- schvalovací a povolovací doložky

- vodohospodářská rozhodnutí

3	základní technické údaje	- umístění zařízení a jeho částí

- druhy a počty zařízení

- rozměry a kapacity zařízení

- u zdrojů vody údaje o územní hygienické ochrany

- údaje o provozních budovách zdroje

- výkony zdrojů

- výkon čistících a čerpacích zařízení

- údaje o čerpadlech

- údaje o akumulaci vody

- potrubní sítě, uzávěry

- kompresorová stanice

- technologie zacházení s vodou

- popis elektrických zařízení

- systém, kabely, příkony

- spotřeby elektrické energie

- zemnění

- ochrana před bleskem

- ochrana před elektrokorozí

- měření

- slaboproudá a ovládací zařízení

- dálkové přenosy

- přehled skladovaných hmot

- přehled o kapacitách skladů

- skladované ropné látky

- skladované jiné nebezpečné látky

- údaje o kalech a jejich zneškodňování

4	pracovníci, důležité telefony	- počty a kvalifikace osob

- jména osob

- přímí a vyšší nadřízení, jejich funkce a jména

- telefony všech osob na pracovišti a domů včetně adres domů

- telefony na:

  - ošetřovnu

  - záchranou službu

  - policii

  - hasiče

  - elektrárnu

  - vodárnu

  - veřejnou kanalizaci

  - správce vodního toku

  - ČIŽP, referáty ŽP

  - servisní organizaci zařízení

5	všeobecná ustanovení		- provozní řád zabezpečuje organizaci, provoz a údržbu

- kde je projektová dokumentace, její opravy a doplňky

- opravy a doplňky provozního řádu

- schválení provozního řádu

- provozní řád musí mít obsluhovatel k dispozici

- povinnosti provozovatele:

  - zabezpečení pracovníků

  - školení pracovníků

  - opravy

  - dozor

  - ochranné pomůcky

  - nářadí

- povinnosti pracovníků provozu a údržby:

  - znát zařízení

  - používat nezávadné nářadí a ochranné pomůcky

  - řídit se provozním řádem

- pokyny pro případ havárie zařízení (havarijní plán)

6	obsluha a údržba		- četnost kontrol zařízení

- co a jak se kontroluje:

  - výstražné tabulky

  - stěny

  - dveře

  - oplocení

  - větrání

  - stava funkce strojů

  - stav a funkce chemického hospodářství

  - stav a funkce potrubí

  - stav a funkce elektrozařízení a jeho sítí

  - kontroly těsnosti (lapoly, jímky)

  - funkce armatur

  - stav šachta a nádrží

  - stav lávek a žebříků

  - funkce ovládání měřících prvků

  - údržba a opravy zařízení, jak se pozná a jak lze chybu opravit

  - plán mazání

  - zacházení se závadnými látkami

7	provozní deník		- kdo jej vede

- jeho forma (např.vázaný sešit označený pořadovým číslem, číslované stránky)

- co se zapisuje

  - povinně datum

  - povinně jména

  - co bylo zjištěno (závady a jejich popis, naměřené hodnoty, jiná pozorování, způsob odstranění závad atd.)

  - podpisy atd.

  - kde je uložen

POZOR! Provozovatel musí uschovat provozní deník op dobu alespoň 5 let.

8	provozní schéma		- technologické schéma s legendou a s označením

zařízení, s kapacitními údaji

- zařízení, armatury a potrubí musí být ve schématu i

v areálu označeny shodnými značkami (v areálu tabulkami)

9	pásma hygienické ochrany	- údaje o PHO, pokud leží podnik v jejich blízkosti,

popřípadě na jejich území

10	ochrana před znečištěním	- zdroje možného znečištění, způsoby pasivní a aktivní

ochrany

- indikační systémy

- opatření při únicích na zpevněné plochy

- zacházení se znečištěnými materiály (nakládání s odpady)

- odpovědnosti

- hlášení

- kontroly a prohlídky

- zápisy

- uložení materiálu a nářadí pro zneškodňování úniku (havarijní soupravy)

11 	dílčí havarijní plán		Týká se jen u těch případů, kdy se zachází s látkami

škodlivým vodám. Tam, kde se s závadnými látkami zachází ve větším rozsahu musí být tento havarijní plán schválen vodoprávním úřadem

12	povodňová ochrana		Týká se jen pokud daný objekt se nachází v záplavovém

území. V takovém případě se zde uvede výpis z povodňových plánů daného  územního celku.Dále se zde uvádějí opatření mající vztah k vodohospodářským zařízením např. čističky odpadních vod, sklady nebezpečných látek apod,

13	první pomoc			- kde je lékárnička

- způsob vyrozumění lékařské pomoci

- její obsah

- pokyny pro používání materiálu z lékárničky

- základní informace při poranění či úrazu

- informace o poskytnutí první pomoci

  - umělé dýchání

  - srdeční masáž

  - krvácení (žilné a tepenné)

  - popálení

  - opaření

  - zlomeniny

  - úrazy elektrickým proudem

  - jedovaté plyny

  - žíraviny

  - způsob hlášení

14	bezpečnost práce		- povinnosti zaměstnavatele

- povinnosti pracovníků

- opatření při vzniku úrazu

- havárie a poruchy technických zařízení

- opatření při nebezpečí požáru a výbuchu

- práce na žebřících, lávkách, na lešení, na roštnicích

- manipulace s břemeny

- zemní práce

- svářečské práce

- práce na strojích všeho druhu

- práce s ručním nářadím

POZOR! Stroje mohou obsluhovat pouze pracovníci s příslušnou kvalifikací a řádně vyškolení svářeči musí mít státní zkoušku.

Pro práce na elektrozařízení platí zvláštní předpisy.

15	ochranné prostředky		- povinnost zaměstnavatele je zajistit

- povinnost pracovníků je užívat

- kontrola

- vůči čemu se mají pracovníci chránit

- povinnost kontrolujících užívat ochranné prostředky

- ochrana:

  - hlavy

  - očí

  - sluchu

  - dýchadel

  - rukou

  - nohou

  - celotělová

- filtry k maskám

- seznam prostředků, které jsou k dispozici

16	požární ochrana		- příčiny požárů

-povinnost znát požární pravidla prostředky požární

ochrany

- činnost při vzniku požáru

- hlavní zásady prevence a požární ochrany

- zásady o používání hasících přístrojů a jejich popis

- přehled o jejich umístění

- hlášení vzniku požáru

17	pracovní pomůcky		- přehled nástrojů a nářadí

- seznam náhradních dílů

- seznam úklidových prostředků

- přehled dalších materiálů, které má obsluhovatel k dispozici např.

  - mazadla

  - oleje

  - těsnící prostředky

  - ucpávkové materiály

  - provozní chemikálie

- kde jsou uloženy

- zabezpečení před zcizením

- odpovědnost za úplnost a doplňování

18	provozně technické informace	- veličiny, jednotky a jejich značky

- bezpečnostní barvy

- značení potrubí v provozech

- nebezpečnost a výbušnost v provozu používaných plynů

- láhve na stlačený plyn atd.

19	návody a předpisy		- seznam návodů a předpisů k jednotlivým strojům a

zařízením

20 	režim odběru			- tabulkový přehled odběru či vypouštění vody a odběru

energií:

- za rok

- za jednotlivé měsíce

- popřípadě v jednotlivých hodinách

zvláště v případech omezených zdrojů nebo s přihlédnutím k nárazovému zatížení velkými spotřebiči

21	předpisy			- seznam:

- důležitých zákonů

- vyhlášek

- technických norem

- vnitropodnikových předpisů a pokynů

22	další ustanovení doplňující	- dle potřeby provozovatele se uvedou doplňky,

údaje 				   nezahrnuté v předchozích článcích

23	místa uložení provozního řádu – přehled o počtu kopií provozního řádu a kde jsou

uloženy (např. ČOV, čerpací stanice, sklad odpadů

apod.)

24	změny odpovědnosti		- týká se změn osob, uvedených v článku 4, včetně změn

adres a telefonů

25	závěrečná ustanovení		- změny v provozním řádu

- schvalovací doložky (schvaluje nejvyšší statutární

orgán mimo případy kdy uvedený dokument schvaluje patřičný vodoprávní úřad)

- podpisy obsluhovatelů (při předávání zařízení mezi odpovědnými osobami či obsluhovateli musí být předán i provozní řád, zařízení musí být předáno i fyzicky)